国网山东省电力公司聊城供电公司

聊城雷庄220千伏输变电工程（2号主变扩建）

竣工环境保护验收意见

2024年1月3日，国网山东省电力公司聊城供电公司组织召开了聊城雷庄220千伏输变电工程（2号主变扩建）竣工环保验收会议。参加会议的有建设单位国网山东省电力公司聊城供电公司、技术审评单位国网山东省电力公司电力科学研究院、调查报告编制与监测单位山东鲁环检测科技有限公司，并邀请两位专家组成验收工作组（名单附后）。会议期间，建设单位介绍了工程基本情况，验收调查单位汇报了工程环境保护验收调查情况，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 工程基本情况

雷庄220千伏变电站位于山东省聊城市阳谷县西湖镇大王村西侧约650m、省道S333东侧约100m。本期扩建2号220千伏主变1台，容量为240MVA，主变户外布置，220千伏、110千伏配电装置为户内GIS。建设项目实际总投资1511万元，其中环保投资30万元，占总投资1.99%。

2019年4月22日聊城市行政审批服务局以聊行审投资[2019]27号对该项目的环境影响评价文件进行了批复，（现有工程验收情况），2023年5月25日开工建设，2023年11月8日投入调试。

二、工程变更情况

对照《输变电建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办辐射[2016]84号），本工程无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

建设项目落实了环境影响报告表及其批复文件提出的污染防治和生态保护措施。

四、验收调查结果

本工程采取了有效的生态环境保护措施，工程及环境敏感目标处电磁环境、声环境和厂界噪声监测值均满足相关标准要求；运营期间产生的废水、固废均进行合理处置；制定了突发环境事件应急预案，环境风险控制措施可行。

五、验收结论

建设项目环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及批复文件要求，各项环境保护措施有效，验收监测结果符合标准要求，符合国家有关环境保护设施竣工验收管理的规定，验收合格。

六、建议

进一步加强运行期的环境管理，做好科普宣传、公众沟通与环境监测工作。

验收工作组

2024年1月3日

国网山东省电力公司聊城供电公司

山东聊城干渠110千伏变电站升压工程竣工环保验收工作组名单

2023.9.15

| 验收工作组 | 机 构 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 建设单位 | 郭亚峰 | 国网山东省电力公司聊城供电公司 | 专 工 |  |
|  |  | 王 铎 | 国网山东省电力公司聊城供电公司项目管理中心 | 工程师 |  |
| 成员 | 技术专家 | 李乐丰 | 山东电力研究院 | 教 高 |  |
|  |  | 陈 婷 | 山东省核与辐射安全监测中心 | 高 工 |  |
|  | 技术评审单位 | 马俊杰 | 国网山东省电力公司电力科学研究院 | 工程师 |  |
|  | 设计单位 | 刘 鑫 | 聊城电力设计院有限公司 | 高级工程师 |  |
|  |  | 张忠柯 |  | 工程师 |  |
|  |  | 弥承斌 |  | 工程师 |  |
|  | 监理单位 | 李红岩 | 山东广大工程咨询有限公司 | 工程师 |  |
|  | 施工单位 | 王德臣 | 聊城华昌实业有限责任公司 | 工程师 |  |
|  | 调查报告表编制单位 | 杨路路 | 山东鲁环检测科技有限公司 | 工程师 |  |